| Опросный лист. Трансформаторы преобразовательные Заполняется заказчиком |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры |  |  | Выбрать, задать |
| 1 | # Вид изделия: |  |  |  |
|  | Трансформатор |  |  |  |
|  | # Трансформаторный агрегат: |  |  |  |
|  | # Трансформатор со встроенным регулиров. автотрансформатором |  |  |  |
|  | # Трансформатор со встроенным вольтодобавочным трансформатором. |  |  |  |
| Другое: |  |  |  |  |
|  | # Комплектный агрегат: |  |  |  |
|  | # Преобразовательный трансформатор с выпрямителем и другое электрооборудование (ПИТ) |  |  |  |
| Другое: |  |  |  |  |
| 2 | # Число фаз |  |  |  |
| 3 | Частота сети, Гц |  |  |  |
| 4 | # Схема выпрямления |  |  |  |
|  | # - мостовая схема |  |  |  |
|  | # - нулевая схема с уравнительным реактором |  |  |  |
|  | # - кольцевая схема |  |  |  |
| 5 | # Фазность выпрямления |  |  |  |
| 6 | # Число преобразователей (n) |  |  |  |
| 7 | # Соединение преобразователей: |  |  |  |
|  | # параллельное |  |  |  |
|  | # последовательное |  |  |  |
|  | # гальванически не соединены |  |  |  |
| Другое: |  |  |  |  |
| 8 | # Выпрямленный ток, А (n*Id) |  |  |  |
| Другое: | # гальванически не соединены, А: Id1, Id2,….,Idn |  |  |  |
| 9 | # Выпрямленное напряжение, В (n*Ud) |  |  |  |
| Другое: | # гальванически не соединены, В: Ud1, Ud2,…, Udn |  |  |  |
| 10 | Испытательные напряжения трансформатора пром. частоты, кВ: |  |  |  |
|  | По ГОСТ 16 772 |  |  |  |
|  | По МЭК |  |  |  |
| 11 | Схема и группа соединения обмоток |  |  |  |
| 12 | Междуфазное напряжение обмотки СО, кВ |  |  |  |
|  | Междуфазное напряжение обмотки ВО, кВ |  |  |  |
| 13 | Диапазон регулирования РПН (от…..до), В |  |  |  |
|  | Максимальный размер ступени, % |  |  |  |
| 14 | Диапазон регулирования ПБВ (+-кол.ступ* величина ступ. ) |  |  |  |
| 15 | Напряжение короткого замыкания, % |  |  |  |
|  | Uсквозное= | Uкоммутации= | Uрасщепления= |  |
| 16 | # Охлаждающая среда: |  |  |  |
|  | Масло |  |  |  |
|  | Воздух |  |  |  |
|  | Негорючая жидкость |  |  |  |
|  | Смесь негорючей жидкости с маслом |  |  |  |
| 17 | # Исполнение трансформатора |  |  |  |
|  | # С расширителем |  |  |  |
|  | # Герметичный |  |  |  |
| 18 | # Климатическое исполнение |  |  |  |
|  | Умеренный климат (У) |  |  |  |
|  | Умеренный и холодный (УХЛ) |  |  |  |
|  | Тропический (Т) |  |  |  |
|  | Морской (М) |  |  |  |
|  | Тропический (О) |  |  |  |
| Другое: |  |  |  |  |
| 19 | # Размещение трансформатора |  |  |  |
|  | #### Открытый воздух |  |  |  |
|  | #### Под навесом или в помещениях, с доступом наружного воздуха |  |  |  |
|  | #### В закрытом помещении с естественной циркуляцией воздуха |  |  |  |
|  | #### В закрытом помещении с искусственно регулируемыми климат. услов. |  |  |  |
|  | В закрытом помещении с повышенной влажностью |  |  |  |
| 20 | # Назначение трансформатора |  |  |  |
|  | # Для электролиза |  |  |  |
|  | # Для электроприводов постоянного тока |  |  |  |
|  | # Для электрифицированного транспорта (Ж.Д., метро, другое) |  |  |  |
|  | # Для возбуждения синхронных машин |  |  |  |
|  | # Для экскаваторов |  |  |  |
|  | # Для гальваники |  |  |  |
|  | # Для буровых установок |  |  |  |
|  | # Для печей постоянного тока |  |  |  |
|  | # Для комплектных подстанций |  |  |  |
|  | # Для атомных станций ( на быстрых нейтронах, другое) |  |  |  |
| Другое: |  |  |  |  |
| 21 | # Специальные характеристики |  |  |  |
|  | # Импульсный режим работы |  |  |  |
|  | # Стойкий к внешним механическим воздействиям |  |  |  |
|  | # Для условий высокогорья, выше 1000 м над уровнем моря |  |  |  |
| Другое: |  |  |  |  |
| 22 | Конструктивные данные трансформатора: |  |  |  |
|  | Напряжение двигателей дутья (380 В, 220 В) |  |  |  |
|  | Напряжение и род тока сети сигнализации -перем.220 В, другое.. |  |  |  |
|  | Катки (с ребордой, гладкие) |  |  |  |
|  | Ширина колеи, мм (продольная/поперечная) |  |  |  |
|  | Способ подсоединения стороны ВН: (кабельное, шкафное) |  |  |  |
|  | Располож. вводов: (на узкой стороне, на широкой, на крышке) |  |  |  |
|  | По расположению вводов к табл. тех. данных: (левые, правые) |  |  |  |
|  | Наличие контроля температур (да, нет) |  |  |  |
|  | Наличие ограничителей напряжения (да, нет) |  |  |  |
| 23 | Дополнительные требования: |  |  |  |
|  | К трансформатору: |  |  |  |
|  | Мощность сети короткого замыкания, МВА |  |  |  |
|  | Наличие трансформаторов тока |  |  |  |
|  | К устройству РПН |  |  |  |
|  | К устройству ПБВ |  |  |  |