Опросный лист-заявка

на поставку выключателей элегазовых серии ВГК и ВГГ

### Изготовитель:

### "Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш»			заполняется на каждый заказываемый

Россия, 620017, г. Екатеринбург,						выключатель или на партию

ул. Фронтовых бригад, 22,						при полностью аналогичном исполнении

тел. (343) 324-51-23, факс: (343) 324-58-02	                                     		всех выключателей партии

Заказчик

(код города) телефон 						 факс

Наименование энергообъекта – места установки выключателя

(электрические сети, станция, подстанция)

Дата заполнения заявки

Элегазовые колонковые выключатели cерии ВГГ (ВГГ-330-40/3150 У1, ВГГ-750-40/3150 У1) и cерии ВГК (ВГК-500-40/3150У1) предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 330, 500 и 750 кВ. Номинальный ток выключателей – 3150 А.

Ток отключения выключателей ВГГ-330, ВГГ-750, ВГК-500 – 40 кА, а ВГК-220 – 31,5 кА.

Выключатели серий ВГГ и ВГК состоят из трех полюсов и распределительного шкафа. Полюс ВГГ-750 включает в себя два полуполюса.

Управление полюсом ВГК-500, ВГГ-330 и полуполюсом ВГГ-750 осуществляет гидравлический привод с автоматической системой поддержания необходимого давления масла.

Приводы и распределительный шкаф оснащены подогревами с автоматической системой включения и контроля работы подогрева, а также антиконденсатными подогревами, исключающими выпадение капельной влаги при резких суточных перепадах температуры.

Климатическое исполнение выключателей- У1: рабочее значение температуры окружающего воздуха от 40 Со до минус 45 Со.

По заявке Заказчика может быть изготовлено другое специальное исполнение выключателя.

Срок службы выключателя – не менее 40 лет. Гарантийный срок – 5 лет, при наработке, не превышающей значений ресурса по механической или коммутационной стойкости.

1. Количество заказываемых выключателей		    шт.

2. Исполнение по номинальным напряжению (заказываемое исполнение отметить)

2.1.   ВГГ-330	        2.2.   ВГК-500		 2.3 ВГГ-750

3. По длине пути утечки (ДПУ) (заказываемое исполнение отметить)

3.1. Базовое исполнение по ДПУ внешней изоляции

со степенью загрязнения II* (удельная ДПУ - 2,25 см/кВ).

3.2. Специальное исполнение выключателей

со степенью загрязнения III (удельная ДПУ - 2,5 см/кВ)

3.3. Специальное исполнение выключателей

со степенью загрязнения IV (удельная ДПУ - 3,1 см/кВ)

4. Исполнение привода (заказываемое исполнение отметить)

| Наименование параметра |  | Требуемые параметры по номинальному напряжению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Исполнение по номинальному напряжению постоянного тока питания электромагнитов управления |  | = 220 В или базовое исполнение | = 110 В |  |
| 4.2. Исполнение по номинальному напряжению питания электродвигателя завода включающих пружин привода | трехфазного переменного тока | ~ 400 В или базовое исполнение |  | ~ 230 В |
|  | Универсальный двигатель однофазного переменного и постоянного тока | ~ 230 В =220 В |  |  |

5. Исполнение по опорным конструкциям

| Исполнение | Заказываемое исполнение (отметить) |
| --- | --- |
| Базовое исполнение без заводских опорных металлоконструкций |  |
| Опорные металлоконструкции (за отдельную плату) | L=600 мм |
|  | L= 1250 мм |
|  | L= по требованию заказчика, указать высоту |

L- высота металлоконструкций

6. Дополнительные опции:

Комплексная система диагностики технического состояния высоковольтных выключателей (КСДВ). 1 шт. На выключатель.

Поставляется при указании в заказе за отдельную плату.

7. Комплекты поставляемых ЗИП

7.1. Одиночный комплект ЗИП – поставляется с каждым выключателем без дополнительной оплаты.

Включает в себя баллоны с газом для первичной заправки с элегазом:

ВГГ-330- 1 шт., ВГГ-750- 3 шт., ВГК-500-2 шт.; с хладоном: ВГК-500- 2 шт.

7.2. Групповой комплект ЗИП, содержащий принадлежности для монтажа и проведения газотехнологических работ.

Поставляется (при указании в заказе за отдельную плату) на один и более выключателей, отгружаемых в один адрес.

Количество заказываемых комплектов ЗИП                         шт.

8. Проведение фирменного шеф-монтажа и шеф-наладки

Требуется для сохранения гарантийных обязательств Изготовителя

Производится в согласованные с Заказчиком сроки за отдельную плату.

9. Дополнительные требования Заказчика

10. Платежно-отгрузочные реквизиты:

Грузополучатель

Станция для вагонов

Плательщик

Расчетный счет

Банк

Кор. счет 						БИК

ИНН

ОКОНХ 						ОКПО

Заказчик в лице

М.П. 					 (Подпись, печать)