Опросный лист-заявка

на поставку однополюсных заземлителей серии ЗРО

Изготовитель: «ЭНЕРГОМАШ 						заполняется на каждый заказываемый

(Екатеринбург)	– УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ» 				разъединитель или на партию

Россия, 620017, г. Екатеринбург,					всех разъединителей партии

ул. Фронтовых бригад, 22,

тел. (343) 324-51-23, факс: (343) 324-58-02

Заказчик

Телефон 						 Факс

Предполагаемое место установки

Дата заполнения заявки

Однополюсные заземлители на номинальное напряжение 110кВ (см. рис. 8,) и 220кВ           (см. рис.9) выполнены в соответствии с ГОСТ Р  52726-2007 представляет собой установленный на раме стержневой изолятор, несущий на себе вывод с неподвижным контактом. На раме установлен заземляющий нож, перемещающийся в вертикальной плоскости. Управление заземлителем осуществляется отдельным моторным или ручным приводом. Рама заземлителя установлена на заводской подставке, на которой размещен привод.

По специальному заказу возможно комплектование заземлителя полимерным изолятором или фарфоровым изолятором с повышенной длиной пути утечки. Также может быть предусмотрена компоновка заземлителя согласно специальных требований заказчика.

1. Номинальное напряжение заземлителя(заказываемое исполнение отметить)

1.1  Напряжение 110кВ

1.2  Напряжение 220кВ

2. Номинальный ток термической стойкости, не менее

2.1  40кА 			2.2  50кА

3.  Количество заказываемых заземлителей                    шт.

- Исполнение заземлителя по высоте опорной конструкции (подставки)

(заказываемое исполнение отметить)

| 4.1 | Исполнение по высоте подставки | Размер Б, мм | Размер В, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2800 | 1350 |  |
|  |  | 2150 | 700 |  |
| 4.2 | Высота по требованию Заказчика (указать) |  |  |  |

6. Возможность установки ОПНа

6.1 Да 							6.2 Нет

- Исполнение по типу привода, управляющего заземлителями (нужное отметить)

| Тип привода |  | Наименование параметра | Требуемые параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стандартная поставка | По заказу |
| 5.1 | Привод моторный | Номинальное напряжение трехфазного переменного тока электродвигателя, В | 400 | 230 |
|  |  | Номинальное напряжение однофазного переменного тока электродвигателя, В | 230 |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока цепей управления, В | 230 | 127 |
|  |  | Номинальное напряжение постоянного тока электродвигателя, В | 220 | - |
|  |  | Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | 220 |  |
|  |  | Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитной блокировки, В | 220 | 110 |
| 5.2 | Привод ручной | Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитной блокировки, В | 220 | 110 |

6. Дополнительные требования заказчика:

7. Платежно-отгрузочные реквизиты:

Грузополучатель

Станция для вагонов

Плательщик

Расчетный счет

Банк

Кор. счет							БИК

ИНН

ОКОНХ							ОКПО

Заказчик в лице

М.П.				         (Подпись, печать)