ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА

на поставку элегазовых трансформаторов тока типа ТРГ-35

«Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш»				Заполняется на каждый заказываемый

Россия, 620017, г. Екатеринбург,                                                                                  	трансформатор тока или на партию

ул. Фронтовых бригад, 22,                                                                                            	при полностью аналогичном исполнении

тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02                                              		всех трансформаторов партии

Заказчик____________________________________________________________________________________________

(Код города) телефон __________________________________Факс __________________________________________

Дата заполнения заявки ________________________________________________________________________________

Предполагаемое место установки, наименование энергетического объекта (станция, подстанция) _____________________________________________________________________________________________________

1. Количество заказываемого оборудования и комплектов ЗИП, шт.:

| Трансформатор тока типа ТРГ-35 УХЛ1 (до минус 60°С) (однофазный комплект). |  |
| --- | --- |
| Групповой комплект ЗИП №1. Групповой комплект ЗИП №1 включает в себя приспособления для проведения газотехнологических работ. Групповой комплект ЗИП необходимо заказать к первой партии трансформаторов тока, поставляемых на один объект. Групповой комплект ЗИП №1 поставляется за отдельную плату. |  |
| Групповой комплект ЗИП №2. Групповой комплект ЗИП №2 содержит баллон с элегазом (достаточен для заправки 27 трансформаторов тока). Групповой комплект ЗИП №2 поставляется за отдельную плату. |  |

2. Параметры трансформатора тока, выполняемые по заявке заказчика:

| Наименование параметра |  |  | Требуемые параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина пути утечки фарфорового изолятора по ГОСТ 9920: II* (2,25 см/кВ); III (2,5 см/кВ); IV (3,1 см/кВ). |  |  | II* | III | IV |
| Номинальный первичный ток: А | 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200. |  |  |  |  |
| Номинальные вторичные токи, А: | для измерения | 1 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |
|  | для защиты | 1 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |
| Параметры вторичных обмоток Классы точности обмоток для учета и измерения: 0,2S, 0,2; 0,5; 0,5S; 1; 3 Классы точности обмоток для защиты: 5Р или 10Р | Обмотка №1 - Класс точности - Мощность, ВА - Коэфф. безопасности/ кратность |  |  |  |  |
|  | Обмотка №2 - Класс точности - Мощность, ВА - Коэфф. безопасности/ кратность |  |  |  |  |
|  | Обмотка №3 - Класс точности - Мощность, ВА - Коэфф. безопасности/ кратность |  |  |  |  |
| Необходимость пломбирования вторичной обмотки для измерения |  |  |  |  |  |
| Вторичная обмотка №41) |  |  |  |  |  |
| 1) При заказе трансформатора тока с четырьмя вторичными обмотками параметры четвертой обмотки указать в дополнительных требованиях. |  |  |  |  |  |

- Дополнительные требования заказчика

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК в лице _______________________________________________________________________________

М.П.						________________________(Подпись)